ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на покупку работ по комплексной очистке жировой, хозяйственно-бытовой канализационных сетей, промывке гидродинамическим способом ливнесточной системы водоотведения, очистке локальных очистных сооружений, вывозу и передаче на обезвреживание образовавшихся в ходе работ отходов в ПАО «ГК «Космос» по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 150 в 2022г.

Настоящая документация является неотъемлемой частью

Уведомления о проведении закупочной процедуры

МОСКВА
2021 год

Оглавление

1. Общие положения	3

2.Предмет закупки	5

2.1	Техническая часть	5

2.2	Коммерческая часть	6

3. Требования к Участникам и документы, подлежащие предоставлению	5

3.1	Требования к Участникам	5

3.2	Требования к документам	7

4.Подготовка Предложений	7

4.1	Общие требования к Предложению	9

4.2	Требования к языку Предложения	10

4.3	Разъяснение закупочной Документации	10

4.4	Продление срока окончания приема Предложений	11

5.Подача предложений и их прием	11

6.Оценка Предложений и проведение переговоров	11

6.1	Общие положения	11

6.2	Отборочная стадия	11

6.3	Проведение переговоров	12

6.4	Оценочная стадия	12

7.Принятие решения о проведении дополнительных этапов процедуры запроса предложений		12

8.Подписание Договора	12

9.Уведомление Участников о результатах запроса предложений	13

10.Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	13

11. Техническое задание	23

1. Общие положения

1.1 Заказчик - Публичное Акционерное Общество «Гостиничный Комплекс «Космос» - юридический адрес: 129366, г. Москва, Проспект Мира, дом 150.

1.2 Организатор Департамент закупок ПАО «ГК «Космос».

Контактное лицо по техническим вопросам:

Ведущий специалист Гудашов Вадим Евгеньевич,

тел. +7 (495) 234-10-84, E-mail: vgudashov@hotelcosmos.ru

Контактное лицо по экологическим вопросам:

Начальник отдела производственно-технического контроля

Курильченко Любовь Николаевна

Тел.: +7 (495) 234-13-77, E-mail: lkurilchenko@hotelcosmos.ru

Контактное лицо по регламенту процедуры:

Шибаев Сергей,   purchasing@hotelcosmos.ru , тел. (495) 234-1310.

1.3 Срок окончания приема предложений

ВНИМАНИЕ!!! Подача документов и коммерческих предложений осуществляется Участником в электронном виде через электронно-торговую площадку (далее по тексту ЭТП) по адресу http://utp.sberbank-ast.ru в соответствии с инструкцией для Участников торговой секции Закупки и Продажи» универсальной торговой платформы «Сбербанк-АСТ».

ВНИМАНИЕ!!! Участие для Поставщиков бесплатное и без ЭЦП, для подачи предложений необходимо пройти регистрацию на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, если Вы уже зарегистрированы, то повторно не надо проходить регистрацию.

Предложения, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации, должны быть поданы не позднее 16 часов (местное время) 18 октября 2021 г. Документы и предложения, поданные после указанного срока, не принимаются.

1.4 Предоставление Закупочной документации

1.4.1. Участники могут ознакомиться с Уведомлением и Закупочной документацией на официальном сайте ПАО «ГК «Космос» http://corp.hotelcosmos.ru в разделе «Закупки» и на ЭТП по адресу http://utp.sberbank-ast.ru в торговой секции Закупки и Продажи.

1.4.2. Порядок предоставления Закупочной документации на последующие этапы, в случае их проведения, будет доведен до сведения Участников, подавших предложения на участие, дополнительно.

1.5 Правовой статус процедур и документов

1.5.1. Открытый запрос предложений (далее по тексту «Запрос предложений») не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

1.5.2. Опубликованное в соответствии с пунктом 1.4.1 Уведомление вместе с его неотъемлемым приложением – настоящей Документацией, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.5.3. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

1.5.4. Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.5.5. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

- протоколы преддоговорных переговоров между Организатором и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя).

- уведомление о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

- предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора.

1.5.6. Иные документы Организатора и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

1.5.7. Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса предложений и настоящей Документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.6 Обжалование

1.6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.6.2. Если претензионный порядок, не привел к разрешению разногласий, Участники имеют право оспорить решение или поведение Организатора в связи с данным Запросом предложений в Конфликтной комиссии по закупочной деятельности ПАО АФК «Система».

1.6.3. Вышеизложенное, не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством.

1.7.  Прочие положения

1.7.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.7.2. Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией.

1.7.3. Организатор вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя.

1.7.4. Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса предложений.

1.7.5. Организатор оставляет за собой право не выбирать полный перечень услуг к договору.

- Предмет закупки

Предметом закупки является: работы по комплексной очистке жировой, хозяйственно-бытовой канализационных сетей, промывке гидродинамическим способом ливнесточной системы водоотведения, очистке локальных очистных сооружений, вывозу и передаче на обезвреживание образовавшихся в ходе работ отходов в ПАО ГК «Космос» на 2022г.

Требования к работам и материальным ресурсам:

  - Техническая часть

- техническое задание содержит условия, критичные для данной Закупки;

- предложения Участника должны соответствовать требованиям Технического задания;

- техническое задание является неотъемлемой частью настоящей документации;

- исполнитель договора оказывает требуемый объем услуг в соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием;

- участие в СРО обязательно;

- опыт работы на рынке г. Москвы и Подмосковья не менее 3-х лет;

- исполнитель должен обладать всеми необходимыми лицензиями, иными разрешительными документами, необходимыми для выполнения заявленных работ;

- исполнитель должен иметь все необходимые сертификаты и санитарно-гигиенические заключения на используемые химические соединения и фильтрующую загрузку;

- исполнитель обязан использовать химические средства, разрешенные к применению для заявленных видов работ в г. Москве, в строгом соответствии с их областью применения;

- исполнитель должен иметь лицензии (-й) на обращение с отходами (сбор, транспортировка, утилизация) в Перечне которой (-ых) указаны отходы, образующиеся в ходе выполнения заявленных работ, или действующие договоры со специализированными предприятиями, имеющими соответствующие Лицензии;

- исполнитель должен произвести закупку фильтрующей загрузки в соответствии с технологическими требованиями, предъявляемыми к ЛОС Заказчика;

- учет объемов и качества выполненных работ осуществляют постоянные ответственные представители Заказчика и Исполнителя. Информация о представителях Сторон указывается в договоре;

- во время проведения соблюдать требования техники безопасности, пожарной безопасности и т.д. предусмотренные Российским законодательством;

- до начала торгов обязательное детальное обследование места проведения работ инженерно-техническим персоналом подрядчика.

- На все регламентные Работы устанавливается гарантийный срок, который зависит от периодичности их выполнения:

Работы, выполняемые 1 раз в квартал -- 3 месяца с момента двустороннего подписания соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Работы, выполняемые 1 раз в полгода -- 6 месяцев с момента двустороннего подписания соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Работы, выполняемые 1 раз в год – 12 месяцев с момента двустороннего подписания соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Коммерческая часть

    - Оплата единичной регламентной работы осуществляется по факту (за исключением работ по прочистке бензоотстойника). Работы по прочистке бензоотстойника оплачиваются – на условиях не более 30 % предоплаты (закупка фильтрующей загрузки). Под единичной работой понимается – разовая работа (этап) по каждому из видов работ, периодичность выполнения которой определяется календарным планом.

    - Оплата аварийных работ осуществляется по факту, на основании утвержденного Прейскуранта цен.

    - Оплата Услуги осуществляется безналичным способом, в российских рублях, включая НДС по ставке, установленной действующим законодательством.

    - Время проведения единичной работы — не более 14 рабочих дней с фактической даты её начала.

    - Начало аварийных работ — в течение 2-х суток после направления Исполнителю

заявки Заказчиком. Заявки принимаются в круглосуточном режиме.

Предложения Участника должны быть оформлены в соответствии с Формами, приведенными в разделе 4.

- Требования к Участникам и документы, подлежащие предоставлению

  - Требования к Участникам

Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

Участвовать в данной процедуре Запроса предложений может любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Чтобы претендовать на победу в данной процедуре и на право заключения Договора, Участник на момент подачи Предложения должен отвечать следующим требованиям:

- должен работать на Российском рынке не менее 3 (трех) лет и соответствовать требованию об отсутствии фактов нарушения обязательств по договорам с ПАО «ГК «Космос», в том числе фактов задержки поставок товаров/выполнения работ/предоставления услуг в течение последнего календарного года;

- не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), не являться организацией, на имущество которой наложен штраф по решению суда, административного органа, и/или экономическая деятельность, которой приостановлена;

- должен соответствовать требованию об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- не должен оказывать влияние на деятельность Заказчика, Организаторов, а также сотрудников и аффилированных лиц;

- основной вид деятельности Участника должен соответствовать предмету закупки;

- опыт работы в данной сфере не менее 3-х лет;

- организацию и выполнение работ в соответствии с санитарными, экологическими, противопожарными и иными нормами и требованиями, предусмотренными законодательством РФ и г. Москвы к заявленным видам работ;

- наличие необходимой материально-технической базы и рекомендательных писем о ранее выполненных работах;

- достаточное количество квалифицированного персонала для качественного выполнения работ в полном объеме;

- достаточное количество единиц специальной техники и технологического оборудования (илосос, каналоочистительная машина и пр.), и инвентаря, необходимых для качественного выполнения заявленных работ;

- организацию и контроль выполнения работ собственными силами (обязательное присутствие ответственного лица из числа ИТР Исполнителя во время работ);

- исполнитель гарантирует бесперебойную работу  фильтра  при фильтрующей загрузке, установленной Исполнителем (фильтрующий материал ливнесточных очистных сооружений - активированный уголь фракции не менее 5-8 мм., либо иной фракции, обеспечивающей бесперебойную работу фильтра) (подтверждается гарантийным письмом);

- исполнитель гарантирует замену фильтрующей загрузки за свой счет в случае досрочного выхода из строя фильтра очистных сооружений ливнестоков по его вине (подтверждается гарантийным письмом);

- ответственность за обращение с отходами, образовавшимися в ходе работ, в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ Исполнитель принимает на себя (подтверждается гарантийным письмом);

- исполнитель до подписания Актов о приемке выполненных работ  в обязательном порядке предоставляет по каждому этапу (виду работ) пакет экологической документации,  подтверждающей утилизацию (обезвреживание) отходов в соответствии с требованиями и нормами природоохранного законодательства  (подтверждается гарантийным письмом);

- Копию (-ии) Лицензии на обращение с отходами с Перечнем, в котором указаны отходы, образующиеся в ходе работ (заверяются печатью и подписью Исполнителя).

- Копии действующих в 2021 г. договоров с подрядными организациями, подтверждающих соответствие природоохранным требованиям по сбору, транспортированию и обезвреживанию/утилизации отходов, образовавшихся в ходе выполнения заявленных работ. Копии  Лицензии подрядных организаций на право обращения с отходами с приложением Перечней отходов, разрешенных  для обезвреживания/утилизации (заверяются печатью и подписью Исполнителя).

- Документы, подтверждающие членство исполнителя в СРО.

- расчеты стоимости единичной работы по каждому виду работ, оформленные в виде Смет. Стоимость работ по обращению с отходами может быть включена в сметную стоимость по единичной работе, либо оформлена отдельной сметой.

- расценки на проведение аварийных работ оформленные в виде Прейскуранта цен

- Рекомендательные письма (не менее 3-х), подтверждающие опыт аналогичной работы в г. Москве.

- Справку, подтверждающую опыт работы Исполнителя на аналогичных ЛОС.

- Балансовую справку о наличии у Исполнителя достаточного количества специальной техники и оборудования (илосос, каналоочистительная машина и пр.).

- Гарантийное письмо о предоставлении пакета экологической документации до подписания Актов выполненных работ по каждому этапу (виду) работ.

- Гарантийные письма по п.п. 4.2.11.-4.2.17.

- Санитарно-эпидемиологические заключения, гигиенические сертификаты и инструкции по применению хим. реагентов, фильтрующей загрузки, предполагаемых к использованию (заверяются печатью и подписью Исполнителя).

Претендент должен также соответствовать следующим специальным требованиям в случае их предъявления в рамках проводимого запроса предложений и иметь:

- наличие Лицензии (-й) на обращение с отходами (сбор, транспортировка, обработка, утилизация) в Перечне которой (-ых) указаны отходы, образующиеся в ходе выполнения заявленных работ, или действующие договоры со специализированными предприятиями, имеющими соответствующие Лицензии.

Исполнитель самостоятельно обеспечивает:

- организацию и выполнение работ в соответствии с санитарными, экологическими, противопожарными и иными нормами и требованиями, предусмотренными законодательством РФ и г. Москвы к заявленным видам работ.

- не менее 3-х квалифицированных человек для выполнения работ на канализационных системах водоотведения.

-   не менее 2-х единиц специальной автотехники (илосос, прочистной/пробивной машины, стационарный аппарат высокого давления для трубопроводов от 200 до 500мм), не менее 2-х единиц технологического оборудования (переносной каналоочистительной машины, аппарат высокого давления «Керхер» для обслуживания трубопроводов от 32 до 150мм.),  инвентарь (крюки, лопаты, скребки, механизмы для защиты органов дыхания, перчатки, рукавицы, ветошь, верёвки, мешки для сбора мусора,  специальные костюмы «Химзащита»), специальная химия (в переносных ёмкостях), всё выше перечисленное    необходимо для  выполнения заявленных работ.

-  выполнение регламентных работ на коммуникациях ПАО «ГК «Космос» разрешается проводить в установленное время: с 10.00 до 16.00  часов.

-   организацию и контроль выполнения работ собственными силами (обязательное

присутствие ответственного лица из числа ИТР не менее 1 человека  во время

работ).

-  наличие гигиенических сертификатов на химические реагенты и фильтрующую загрузку.

- закупку фильтрующей загрузки в соответствии с технологическими

требованиями, предъявляемыми к ЛОС Заказчика.

  - Требования к документам

Подтверждение соответствия Участника установленным требованиям

    - Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

- нотариально заверенные копии учредительных документов или заверенные подписью руководителя и печатью организации;

- нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации или заверенную подписью руководителя и печатью организации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации;

- копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации;

- выписку из ЕГРЮЛ за последние два месяц;

- копию документа (приказа, протокола собрания учредителей и т.п.), подтверждающего полномочия лица, подписавшего Предложение, заверенную подписью руководителя и печатью организации. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы № 1, 2) за один предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года (по необходимости);

- справку об оплате уставного капитала, подписанную руководителем и главным бухгалтером организации;

- справку об отсутствии решений органов управления организации или судебных органов о ликвидации или реорганизации организации или ареста ее имущества, подписанную руководителем организации;

- справку о выполнении аналогичных по характеру и объему договоров за последние три года, отзывы заказчиков;

- если юридическое лицо (ЮЛ) использует УСН, необходимо предоставить Декларации по упрощенному налогу за 2019 и 2020 гг.; 2. Если ЮЛ использует ОСНО, необходимо предоставить Декларации по налогу на прибыль за 2019 и 2020 гг. и Декларации по НДС за 2019 и 2020 гг.;

- справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (КНД 1120101);

- официальное письмо на бланке компании с подписью генерального директора о применении системы налогообложения.

Для обеспечения надлежащего исполнения сторонами платежных и связанных с ними обязательств по договору, а так же для осуществления расчетных операций по договору в кратчайшие сроки и с минимальными транзакционными издержками, а так же для минимизации риска не своевременных платежей, не платежей и/или утраты денежных средств сторон, в т.ч. вследствие возможной не благонадежности или не платежеспособности банков корреспондентов, все платежи и расчеты сторон по договору должны осуществляться через банковские счета сторон, открытые в ПАО «МТС – банк».

Участник вправе указать в своем Предложении иной банк (помимо ПАО «МТС-банка») для платежей и расчетов по договору, однако в этом случае Участник обязан [одновременно с Предложением] предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств Участника по Договору (включая его обязательства по возможному возврату Заказчику денежных средств и/или уплате неустойки) в объеме равном 100% цены договора с участием системно значимых кредитных организаций, определенных Банком России на дату предоставления обеспечения, а именно:

      - банковская гарантия, или

      - аккредитив, или

      - залог денежных средств на счете, или

      - комбинацию вышеперечисленных способов обеспечения обязательств.

При согласии на открытие счета в ПАО «МТС-Банк» участник должен предоставить соответствующее гарантийное письмо.

    - Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

    - В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору в соответствии Участника данному требованию.

- Подготовка Предложений

  - Общие требования к Предложению

4.1.1. Участник должен подготовить Предложение, включающее:

      - письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1, п.10);

      - локальный сметный расчет по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 2, п.10);

      - в коммерческом предложении обязательно указываются:

- общая стоимость работ за год;

- стоимости единичной работы по каждому виду регламентных работ, оформленные в виде смет;

- расценки на проведение аварийных работ оформленные в виде прейскуранта цен.

      - техническое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 3, п.10);

      - анкета участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 4, п.10);

      - сведения об опыте выполнения аналогичных Договоров (Форма №5, п.10);

      - справка о кадровых ресурсах (Форма №6, п.10);

      - документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации (п.3.1, п.3.2);

4.1.2.  Участник имеет право подать только одно предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

4.1.3. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае, оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

4.1.4. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

4.1.5.  Требования пунктов 4.1.3. и 4.1.4. не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

4.1.6. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

4.1.7. Подрядчик имеет право предоставить только один вариант коммерческого предложения.

4.1.8.  До начала торгов предоставить сметный расчет с расценками и стоимостью каждой работы, а также разделением стоимости на трудозатраты, механизмы и материалы, подлежащий выполнению.

- 4.3   Требования к языку Предложения

Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор будет принимать решение на основании перевода.

Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

  - Разъяснение закупочной Документации

Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей закупочной Документации. Запросы на разъяснение Документации по запросу предложений должны подаваться в письменной форме за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника.

Организатор в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 2 дня до истечения срока подачи Предложений (п.1.3). Если, по мнению Организатора, ответ на данный вопрос будет интересен всем Участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем Участникам, официально получившим настоящую Документацию.

  - Продление срока окончания приема Предложений

При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в п.1.3, с уведомлением всех участников.

Все Участники, официально получившие настоящую Документацию, незамедлительно уведомляются об этом с использованием средств оперативной связи (телефон, факс, электронная почта).

- Подача предложений и их прием

Для подачи Предложения Участнику необходимо пройти регистрацию (без ЭЦП) в открытой части электронной площадки (далее – ЭП), а также в торговой секции Закупки ПАО АФК «Система».

Срок подачи заявок для участия в Запросе предложений: с 13 час. 00 мин.  «24» сентября 2021 года до 16 час. 00 мин. «18» октября 2021 года».

- Оценка Предложений и проведение переговоров

  - Общие положения

Оценка Предложений осуществляется рабочей (экспертной) группой (закупочной комиссией).

Оценка Предложений включает отборочную стадию, проведение при необходимости переговоров, оценочную стадию.

  - Отборочная стадия

В рамках отборочной стадии проверяется:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей документации по существу;

- соответствие Участников требованиям настоящей документации;

- соответствие коммерческого и технического предложения требованиям настоящей Документации.

В рамках отборочной стадии Организатор может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Закупочная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

6.2.2. По результатам проведения отборочной стадии Организатор имеет право отклонить Предложения, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей документации;

- поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей документации;

- содержит неполный перечень документов, входящих в состав заявки на участие в запросе предложений;

- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей документации;

- содержат очевидные грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник;

  - Проведение переговоров

6.3.1. После рассмотрения и оценки Предложений Организатор вправе провести переговоры с любым из Участников по любому положению его Предложения.

6.3.2. Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Организатор. При проведении переговоров Организатор будет избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:

- любые переговоры между Организатором и Участником носят конфиденциальный характер;

- ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны;

6.3.3   Организатор в результате переговоров может предложить:

- выступить любому из Участников в качестве генерального исполнителя и привлечь в качестве соисполнителя как любого из Участников, так и стороннюю организацию;

- объединиться нескольким конкретным Участникам в коллективного участника.

Любой из Участников вправе отказаться от этого предложения без каких-либо последствий и участвовать в дальнейшей процедуре Запроса предложений самостоятельно.

  - Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии оцениваются и сопоставляются Предложения, в том числе с учетом результатов переговоров, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора, исходя из следующих критериев, указанных в порядке убывания значимости:

| № п/п | Значимость, % | Значение в баллах | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Критерий | Показатель |  |
| 1. | 100 | 100 | Цена предложения участника. |

- Принятие решения о проведении дополнительных этапов процедуры запроса предложений

Закупочная комиссия на своем заседании рассматривает Аналитику по результатам оценки Предложений и принимает решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса предложений (например, переторжки), либо по завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Победителя и заключения Договора.

В случае если самое лучшее Предложение не удовлетворит Организатора полностью, Закупочная комиссия вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса предложений и внесении изменений в условия Запроса предложений.

- Подписание Договора

8.1.	Договор между Организатором и Победителем подписывается в течение 10 рабочих дней, с даты подписания Протокола.

8.2.	Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Организатора и разделом 2.

- Уведомление Участников о результатах запроса предложений

Организатор незамедлительно после подписания Договора размещает информацию о Победителе в тех же источниках информации, где было размещено уведомление о проведении открытой процедуры закупки (сайт, СМИ), в случае закрытой процедуры направляет всем Участникам письменное уведомление, в котором указано наименование Победителя  и краткое изложение предмета Договора.

- Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

начало формы

Письмо о подаче оферты (Форма №1)

«____»___________ 201__г.

№_______________________

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении запроса предложений, опубликованное ______,  закупочную документацию по запросу предложений, техническое задание и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить по форме ПАО «ГК «Космос» Договор на:

________________________________________________________________________

(краткое описание оказываемых услуг)

на условиях и в соответствии с формой Коммерческого предложения, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющей вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

| Итоговая стоимость Предложения в рублях без НДС, | ___________________________________ (итоговая стоимость цифрами, рублей) |
| --- | --- |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует 
до «____»______________ 202__ г.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (Форма № 2) – на ____ листах;

- Анкета участника (Форма № 3) – на ____ листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (п.3.1, п.3.2) – на ____ листах.

____________________________    ________________________________

(подпись, М.П.)                                        (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению формы

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Если закупка осуществляется по лотам, то помимо краткого описания продукции, работ, услуг должны быть указаны номера лотов, на которые подается Предложение.

4. Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, 
в рублях, без  НДС.

5. Предложение должно быть действительно в течение срока, достаточного для завершения процедуры выбора Победителя и заключения Договора – не менее 60  рабочих дней, с момента подачи заявок.

6. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями закупочной документации, раздел 4.1.2 и 4.1.3.

начало формы

Укрупненный сметный расчет (Форма №2)

к письму о подаче оферты
от «___»____________ 202__ г. №__________

Укрупненный сметный расчет

Наименование участника закупки: [указать организационно-правовую форму, полное фирменное наименование участника закупки; почтовый адрес]

Предмет договора: [указать предмет договора].

Расчеты стоимости единичной работы по каждому виду работ, оформленные в виде смет.

| № п.п. | Вид работ | Сроки и периодичность выполнения | Стоимость единичной работы без НДС 20% | Стоимость работ в год без НДС 20% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фекальная канализация (внутренняя, дворовая, фитнес-центра) |  |  |  |
| 1.1 | гидродинамическая промывка трубопроводов D до 500 мм каналоочистительной машиной | май, 1 раз в год |  |  |
| 1.2 | очистка колодцев вручную | Ежеквартально апрель, июль, сентябрь, ноябрь |  |  |
| 2 | Ливневая канализационная сеть |  |  |  |
| 2.1 | гидродинамическая промывка трубопроводов D до 500 мм каналоочистительной машиной | 2 раза в год май, октябрь |  |  |
| 2.2 | очистка колодцев и трапов вручную | 2 раза в год май, октябрь |  |  |
| 3 | Жировая канализационная сеть |  |  |  |
| 3.1 | гидродинамическая промывка жировых сетей каналоочистительной машиной с химической очисткой внутренних сечений трубопроводов | 2 раза в год май, октябрь |  |  |
| 4 | Жировая канализационная сеть ресторанов |  |  |  |
| 4.1 | Гидродинамическая промывка жировых сетей (до 100мм) с применением химреагентов | ежеквартально, март,июнь, сентябрь, ноябрь |  |  |
| 5 | Жироотделитель (жироотстойник) |  |  |  |
| 5.1 | Комплексная очистка жироотделителя (гидродинамическая очистка внутренних поверхностей каналоочистительной машиной с применением химреагентов, откачка осадка жироотстойника и жиромассы илососом) | ежеквартально, март, июнь, сентябрь, ноябрь |  |  |
| 6 | Ливнесточные очистные сооружения (бензоотстойник) |  |  |  |
| 6.1 | Комплексная очистка ливнесточных очистных сооружений (гидродинамическая очистка внутренних поверхностей каналоочистительной машиной с применением химреагентов, откачка осадка и всплывающих нефтепродуктов илососом | ежеквартально, март, июнь, сентябрь, ноябрь |  |  |
| 6.2 | Закупка фильтрующей загрузки (уголь активированный, фракции не менее 5-8 мм) | замена 2 раза в год |  |  |
| 6.3 | Выемка отработанной фильтрующей загрузки, набивка фильтра новой фильтрующей загрузкой (уголь активированный фракции 5-8 мм) | 2 раза в год, июнь, ноябрь |  |  |
| 7 | Обращение с отходами (размещение на полигоне не допускается) |  |  |  |
| 7.1 | Сбор, вывоз и передача на обезвреживание отходов, образовавшихся в ходе работ по чистке ЛОС, в том числе с привлечением специализированных сторонних организаций | по факту комплексных очисток ЛОС и замены фильтрующей загрузки |  |  |
| 7.2 | Оформление экологического пакета документов, подтверждающих обращение с образовавшимися отходами в соответствии с природоохранным законодательством РФ | по факту комплексных очисток ЛОС и замены фильтрующей загрузки |  |  |

*Организатор оставляет за собой право не выбирать полный перечень услуг к договору

Расценки на проведение аварийных работ оформленные в виде Прейскуранта цен:

| № п.п. | Вид аварийных работ | ###### Ед. измерения | Стоимость за единицу работы без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фекальная канализация (внутренняя, дворовая, фитнес-центра) |  |  |
|  | Подача аварийной машины на объект | 1 |  |
|  | Аварийные работы на внутреннем участке сети (пробивка засоров, промывка, очистка сетей каналоочистительной машиной), D до 150 мм. | погонный метр |  |
|  | Аварийные работы на внешнем участке сети (пробивка засоров, перекачка осадка с использованием илососа) | 1 колодец | Пробивка – Илосос - |
|  | Ливневая канализационная сеть |  |  |
|  | Подача аварийной машины на объект | 1 |  |
|  | Аварийные работы на внутреннем участке сети (пробивка засоров, промывка, очистка сетей каналоочистительной машиной), D до 150 мм. | погонный метр |  |
|  | Аварийные работы на внешнем участке сети (пробивка засоров, промывка, очистка сетей каналоочистительной машиной), D до 150 мм. | погонный метр |  |
|  |  | 1 трап |  |
|  | Жировая канализационная сеть |  |  |
|  | Подача аварийной машины на объект |  |  |
|  | Аварийные работы по промывке, очистке сетей, откачке осадка в том числе: |  |  |
|  | с использованием каналоочистительной машины | погонный метр |  |
|  | с использованием каналоочистительной машины + химические реагенты | погонный метр |  |
|  | с использованием парогенератора | погонный метр |  |
|  | использование илососа | 1 машина / ездка |  |
|  | По запросу от ОПТК, оформление экологических документов | 1 услуга |  |

Условия оплаты: [Указать условия оплаты].

Срок действия КП: 3 месяца  с момента подачи заявок.

____________________________  	  ___________________________________________

(подпись уполномоченного лица)	    (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.

конец формы

Инструкции по заполнению формы

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Предложение должно быть действительно в течение срока, достаточного для завершения процедуры выбора Победителя и заключения Договора – не менее 60  рабочих дней, с момента подачи заявок.

4. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями закупочной документации, раздел 4.1.2 и 4.1.3.

начало формы

## Технического предложения (Форма№3)

«____» __________ 202___ года

№ ________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование участника закупки: [указать организационно-правовую форму, полное фирменное наименование участника закупки, ИНН, почтовый адрес]

Предмет договора: [указать предмет договора].

Настоящим мы подтверждаем, что изучили требования к продукции, проект договора и согласны поставить продукцию (поставить товар/выполнить работы/оказать услуги), полностью соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в Закупочной документации, Техническом задании.

[Участник закупки подготавливает свое техническое предложение в соответствии с  требованиями технического задания, а также с учетом требований, указанных в закупочной документации, устанавливаемым настоящей формой к порядку описания предлагаемой участником закупки оборудования (в том числе, указание поэтапного выполнения работ]

____________________________	_____________________________________________

(подпись уполномоченного лица)	(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.

окончание формы

Инструкции по заполнению формы

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Предложение должно быть действительно в течение срока, достаточного для завершения процедуры выбора Победителя и заключения Договора – не менее 60  рабочих дней, с момента подачи заявок.

4. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями закупочной документации, раздел 4.1.2 и 4.1.3

начало формы

Анкета Участника (Форма №4)

к письму о подаче оферты

от «____»____________ 202__г. №____

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника:___________________________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) Обязательно для заполнения: - ФИО, дата рождения учредителя Условно обязательно для заполнения: - адрес регистрации, паспортные данные |  |
|  | Лицо, которое контролирует (прямо и/или косвенно) участника (Наименование, ИНН, место нахождения) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН Участника |  |
|  | ОГРН Участника |  |
|  | КПП Участника |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество Генерального директора Обязательно для заполнения: - ФИО, дата рождения Генерального директора, контактный телефон Условно обязательно для заполнения: - адрес регистрации, паспортные данные |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

Например, организация А владеет 51% акций/долей в уставном капитале организации В, а организация В владеет 51% акций/долей в уставном капитале организации С. Следовательно, А имеет прямой контроль над В и косвенный контроль над С, В имеет прямой контроль над С, а С является организацией подконтрольной А и В.

______________________                      ___________________________________

(подпись, М.П.)                                                  (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

окончание формы

Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

начало формы

Сведения об опыте (Форма №5)

к письму о подаче оферты

«____» ______________ 202__ года

№ _____________________________

Сведения об опыте выполнения аналогичных Договоров

Наименование участника закупки: [указать организационно-правовую форму, полное фирменное наименование участника закупки; почтовый адрес]

Предмет договора: [указать предмет договора].

| № | Предмет Договора | Наименование Заказчика, адрес и контактный телефон/факс Заказчика, контактное лицо | Полная сумма Договора, руб. | Дата заключения/ завершения (месяц, год, процент выполнения) | Роль (исполнитель, соисполнитель и т.п.) и объем исполнения собственными силами работ (услуг) по Договору, % | Сведения о претензиях Заказчика к выполнению обязательств | Наличие прилагаемых отзывов от Заказчиков (есть/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

________________	         ______________________________

(подпись уполномоченного лица)	(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.

окончание формы

Инструкции по заполнению формы

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями закупочной документации, раздел 4.1.2 и 4.1.3.

начало формы

Справка о кадровых ресурсов (Форма №6)

«____» ______________ 202_года

№ _____________________________

справка о кадровых ресурсах

Наименование участника закупки: [указать организационно-правовая форма, полное фирменное наименование участника закупки; почтовый адрес]

Предмет договора: [указать предмет договора].

| № п/п | Наименование показателей | Кол-во человек | Место нахождения | Количество человек, которые участник закупки собирается использовать при выполнении договора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководство |  |  |  |
|  | Администрация |  |  |  |
|  | [указать иные позиции в соответствии с предметом договора] |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |

_________________        ___________________________

(подпись уполномоченного лица)	(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.

окончание формы

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на покупку работ по комплексной очистке жировой, хозяйственно-бытовой канализационных сетей, промывке гидродинамическим способом ливнесточной системы водоотведения, очистке локальных очистных сооружений, вывозу и передаче на обезвреживание образовавшихся в ходе работ отходов

- Общая информация о Заказчике.

ИНН: 7717016198

Полное наименование Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос».

Сокращенное наименование: ПАО «ГК «Космос» (далее по тексту Гостиничный комплекс).

Адрес объекта: 129366, Россия, Москва, проспект Мира, д. 150.

- Цель закупки.

Обеспечение бесперебойной работы водоотводящих канализационных сетей, снижение загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих в городские канализационные сети, поддержание эксплуатационных свойств очистных сооружений, выполнение требований природоохранного законодательства в части охраны вод, в том числе Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления от 29.07.2013 г. №644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения». Исполнитель обеспечивает организацию работ в соответствии с техническими регламентами, требованиями природоохранного законодательства в сфере охраны вод и в части обращения с отходами.

3.  Описание объекта закупки.

  - Таблица объемов работ.

| № п.п. | Наименование объекта работ |  | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Канализационные сети общей протяженностью 1490 п.м., включают в себя: |  | 1490 п.м. |  |
|  | внутреннюю фекальную канализацию |  | 240 п. м. |  |
|  | наружную фекальную канализацию |  | 13,5 п. м. |  |
|  | колодцы наружной фекальной канализационной сети |  | 5 шт. |  |
|  | ливневую канализационную сеть |  | 670 п. м. |  |
|  | колодцы и трапы ливневой канализационной сети |  | 19 шт. |  |
|  | жировая канализационная сеть (внутренние технические помещения, рестораны и прилегающая территория)жировая канализационная сеть |  | 570 п. м. |  |
|  | Локальные очистные сооружения (ЛОС) |  |  |  |
| 3.1.2.1. | Жироотделитель, в том числе |  | 2 линии |  |
|  | секция грязеотстойника |  | 2 шт, накопление осадка (оценочно) — 7,92 т/год |  |
|  | отделитель жиров |  | 2 шт, накопление жиромассы (оценочно) — 2,920 т/год |  |
| 3.1.2.2. | Ливнесточные очистные сооружения (бензоотстойник), в том числе: |  | 1 линия |  |
|  | секция грязеотстойника |  | 1 шт, масса осадка (оценочно) — 10,162 т/год |  |
|  | отделительная секция |  | 1 шт., масса всплывших нефтепродуктов (оценочно) — 0,719 т/год |  |
|  | секция откачки, оснащенная фильтром (фильтрующая загрузка уголь активированный фракции 5-8) |  | 1 шт., объем фильтрующей загрузки не менее 0,250 т. |  |
|  | Отходы, образующиеся в ходе работ, подлежащие спецутилизации (обезвреживанию)* |  |  |  |
|  | Наименование отхода | Код ФККО |  | Годовой норматив образования |
|  | Отходы жиров при разгрузке жироулавителей (Осадок из жироотстойника) | 73610101394 |  | 7,920 т./год |
|  | Отходы жиров при разгрузке жироулавителей (Жиромасса из жироотстойника) | 73610101394 |  | 2,920 т./год |
|  | всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружени | 40635001313 |  | 0,717 т./год |
|  | осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасной | 72110001394 |  | 10,162 т./год |
|  | уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами | 44250402204 |  | 0,500 т./год |
|  | При выполнении регламентных работ * Копии заверенных паспортов прилагаются |  |  |  |

  - Таблица видов работ

| № п.п. | Вид работ | Сроки и периодичность выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фекальная канализация (внутренняя, дворовая) |  |  |
|  | гидродинамическая промывка трубопроводов D до 500 мм каналоочистительной машиной | май, 1 раз в год |  |
|  | очистка колодцев вручную | ежеквартально, апрель, июль, сентябрь, ноябрь |  |
|  | - Ливневая канализационная сеть |  |  |
|  | гидродинамическая промывка трубопроводов D до 500 мм каналоочистительной машиной | 2 раза в год май, октябрь |  |
|  | очистка колодцев и трапов вручную | 2 раза в год май, октябрь |  |
|  | - Жировая канализационная сеть |  |  |
|  | гидродинамическая промывка жировых сетей каналоочистительной машиной с химической очисткой внутренних сечений трубопроводов | 2 раза в год май, октябрь |  |
| 3.2.3.1. | Жировая канализационная сеть ресторанов |  |  |
|  | гидродинамическая промывка жировых сетей (до 100мм) с применением химреагентов | ежеквартально, апрель, июль, сентябрь, ноябрь |  |
| 3.2.3.2. | - Жироотделитель (жироотстойник) |  |  |
|  | Комплексная очистка жироотделителя (гидродинамическая очистка внутренних поверхностей каналоочистительной машиной с применением химреагентов, откачка осадка жироотстойника и жиромассы илососом) | ежеквартально, апрель, июль, сентябрь, ноябрь |  |
| 3.2.3.3. | Ливнесточные очистные сооружения (бензоотстойник) |  |  |
|  | Комплексная очистка ливнесточных очистных сооружений (гидродинамическая очистка внутренних поверхностей каналоочистительной машиной с применением химреагентов, откачка осадка и всплывающих нефтепродуктов илососом |  | ежеквартально, апрель, июль, сентябрь, ноябрь |
|  | Закупка фильтрующей загрузки (уголь активированный, фракции не менее 5-8 мм) |  | замена 2 раза в год |
|  | Выемка отработанной фильтрующей загрузки, набивка фильтра новой фильтрующей загрузкой (уголь активированный фракции 5-8 мм) |  | 2 раза в год, июнь, ноябрь |
| 3.2.3.4. | - Обращение с отходами (размещение на полигоне не допускается) |  |  |
|  | Сбор, вывоз и передача на обезвреживание отходов, образовавшихся в ходе работ по чистке ЛОС, в том числе с привлечением специализированных сторонних организаций | по факту комплексных очисток ЛОС и замены фильтрующей загрузки |  |
|  | Оформление экологического пакета документов, подтверждающих обращение с образовавшимися отходами в соответствии с природоохранным законодательством РФ | по факту комплексных очисток ЛОС и замены фильтрующей загрузки |  |
| 3.2.3.5. | - Аварийные работы |  |  |
|  | Проведение аварийных работ на системах водоотведения и ЛОС по необходимости в течении суток/в течение всего срока действия договора. | по заявке Заказчика: - от специалиста по направлению/от дежурного инженера ОДС, на основании отдельно выставленных счетов |  |

|  | - Виды возможных аварийных работ |
| --- | --- |
|  | Фекальная канализация (внутренняя, дворовая) |
|  | Аварийные работы на внутреннем участке сети (пробивка засоров, промывка, очистка сетей каналоочистительной машиной), D до 150 мм. |
|  | Аварийные работы на внешнем участке сети (пробивка засоров, перекачка осадка с использованием илососа) |
|  | Ливневая канализационная сеть |
|  | Аварийные работы на внутреннем участке сети (пробивка засоров, промывка, очистка сетей каналоочистительной машиной), D до 150 мм. |
|  | Аварийные работы на внешнем участке сети (пробивка засоров, промывка, очистка сетей каналоочистительной машиной), D до 150 мм. |
|  | Жировая канализационная сеть |
|  | Аварийные работы по промывке, очистке сетей, откачке осадка в том числе: |
|  | с использованием каналоочистительной машины |
|  | с использованием каналоочистительной машины + химические реагенты |
|  | с использованием парогенератора |
|  | использование илососа |
|  | Временное хранение и складирование на территории Заказчика – Запрещено. |
|  | Вывоз и передача отходов на утилизацию, по запросу от ОПТК - оформление экологических документов |
|  | Ливнесточные очистные сооружения (бензоотстойник) |
|  | Аварийная замена отработанной фильтрующей загрузки, набивка фильтра новой фильтрующей загрузкой (уголь активированный фракции не менее 5-8 мм) |
|  | Временное хранение и складирование на территории Заказчика – Запрещено. |
|  | Вывоз и передача отходов на утилизацию, по запросу от ОПТК - оформление экологических документов |

- Условия закупки.

  - Общие требования к Исполнителю

Основной вид деятельности Исполнителя должен соответствовать предмету закупки. Исполнитель должен обладать профессиональной компетентностью, иметь подтверждение профессионального опыта и навыков работы в сфере, относящейся к предмету закупки.

Опыт работы на рынке г. Москвы и Подмосковье не менее 3-х лет.

Участие в СРО обязательно.

Исполнитель должен обладать всеми необходимыми лицензиями, иными разрешительными документами, необходимыми для выполнения заявленных работ.

Исполнитель должен обладать финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, репутацией, достаточными людскими ресурсами.

Исполнитель должен иметь все необходимые сертификаты и санитарно-гигиенические заключения на используемые химические соединения и фильтрующую загрузку. Исполнитель обязан использовать химические средства, разрешенные к применению для заявленных видов работ в г. Москве, в строгом соответствии с их областью применения.

Исполнитель не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена, пр.

  - Специальные требования к Исполнителю.

    - наличие Лицензии (-й) на обращение с отходами (сбор, транспортировка,

обработка, утилизация) в Перечне которой (-ых) указаны отходы, образующиеся в ходе выполнения заявленных работ, или действующие договоры со специализированными предприятиями, имеющими соответствующие Лицензии.

    - Исполнитель самостоятельно обеспечивает:

- организацию и выполнение работ в соответствии с санитарными, экологическими, противопожарными и иными нормами и требованиями, предусмотренными законодательством РФ и г. Москвы к заявленным видам работ.

- не менее 3-х квалифицированных человек для выполнения работ на канализационных системах водоотведения.

-   не менее 2-х единиц специальной автотехники (илосос, прочистной/пробивной машины, стационарный аппарат высокого давления для трубопроводов от 200 до 500мм), не менее 2-х единиц технологического оборудования (переносной каналоочистительной машины, аппарат высокого давления «Керхер» для обслуживания трубопроводов от 32 до 150мм.),  инвентарь (крюки, лопаты, скребки, механизмы для защиты органов дыхания, перчатки, рукавицы, ветошь, верёвки, мешки для сбора мусора,  специальные костюмы «Химзащита»), специальная химия (в переносных ёмкостях), всё выше перечисленное    необходимо для  выполнения заявленных работ.

-  выполнение регламентных работ на коммуникациях ПАО «ГК «Космос» разрешается проводить в установленное время: с 10.00 до 16.00  часов.  -   организацию и контроль выполнения работ собственными силами (обязательное присутствие ответственного лица из числа ИТР не менее 1 человека  во время  работ).

-  наличие гигиенических сертификатов на химические реагенты и фильтрующую загрузку.

- закупку фильтрующей загрузки в соответствии с технологическими требованиями, предъявляемыми к ЛОС Заказчика.

    - Исполнитель гарантирует бесперебойную работу фильтра при фильтрующей

загрузке, установленной Исполнителем (фильтрующий материал ливнесточных очистных сооружений - активированный уголь фракции не менее 5-8 мм., либо иной фракции, обеспечивающей бесперебойную работу фильтра) (подтверждается гарантийным письмом).

    - Исполнитель гарантирует замену фильтрующей загрузки за свой счет в случае

досрочного выхода из строя фильтра очистных сооружений ливнестоков по его вине (подтверждается гарантийным письмом).

    - Право собственности на отходы, образовавшиеся в ходе работ, переходит к

Исполнителю в момент выгрузки отходов на спецтранспорт Исполнителя (подтверждается гарантийным письмом).

    - Исполнитель обеспечивает круглосуточный (включая выходные и праздничные

дни) режим приема и регистрации заявок Заказчика и выполнение аварийных работ по заявкам (подтверждается гарантийным письмом).

    - Размещение отходов на полигоне не допускается.

    - По каждому этапу (виду работ) Исполнитель до подписания Актов о приемке

выполненных работ в обязательном порядке предоставляет пакет экологической документации, подтверждающей утилизацию (обезвреживание) отходов в соответствии с требованиями и нормами природоохранного законодательства РФ (подтверждается гарантийным письмом).

    - В случае возникновения претензий со стороны органов госконтроля и наложения

штрафных санкций на Гостиничный комплекс в связи с неисполнением/ частичным исполнением требований природоохранного и санитарного законодательства РФ по вине Исполнителя Исполнитель компенсирует ПАО «ГК «Космос» ущерб в полном объеме (подтверждается гарантийным письмом).

  - Дополнительные требования.

    - Учет объемов и качества выполненных работ осуществляют постоянные

ответственные представители Заказчика и Исполнителя. Информация о представителях Сторон указывается в договоре.

    - Время проведения единичной работы — не более 14 рабочих дней с фактической

даты её начала.

    - Начало аварийных работ — в течение 2-х суток после направления Исполнителю

заявки Заказчиком. Заявки принимаются в круглосуточном режиме.

    - В случае выявления ответственным представителем Заказчика нарушений и

недостатков в работе Исполнителя, последний обязан незамедлительно устранить выявленные нарушения и недостатки. Акты сдачи-приемки работ подписывается Сторонами только после устранения всех выявленных нарушений и недостатков.

    - За срыв сроков и объемов выполняемых работ Заказчик выставляет Исполнителю

штрафные санкции.

    - Акты сдачи-приемки работ подписывается Сторонами только после

предоставления полного комплекта экологической документации по выполненным объемам работ.

    - На все регламентные Работы устанавливается гарантийный срок, который зависит

от периодичности их выполнения:

    - Работы, выполняемые 1 раз в квартал - 3 месяца с момента двустороннего подписания соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ.

    - Работы, выполняемые 1 раз в полгода - 6 месяцев с момента двустороннего подписания соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ.

    - Работы, выполняемые 1 раз в год - 12 месяцев с момента двустороннего подписания соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ.

    - При изменении условий сотрудничества конкурсная процедура проводится заново.

- Порядок оплаты.

Оплата единичной работы осуществляется по факту (за исключением работ по прочистке бензоотстойника). Работы по прочистке бензоотстойника — на условиях не более 30% предоплаты (закупка фильтрующей загрузки). Под единичной работой понимается — разовая работа (этап) по каждому из видов работ, периодичность выполнения которой определяется календарным планом.

Оплата аварийных работ осуществляется по факту на основании утвержденного Прейскуранта цен.

Оплата Услуги осуществляется безналичным способом, в российских рублях, включая НДС по ставке, установленной действующим законодательством.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения принятых на себя обязательств по предоставлению услуг/работ, направив Заказчику письменное уведомление в срок не позднее, чем за 60 (шестьдесят) рабочих дней до предполагаемой даты окончания предоставления услуг/работ.

- Дополнительные/прочие требования к участнику закупки.

  - Требования к составу документов, направляемых Исполнителем Заказчику

совместно с Коммерческим предложением (при их отсутствии или неполном соответствии Коммерческое предложение не рассматривается).

Перед подачей Коммерческого предложения Подрядчик должен прибыть на объект для его изучения и анализа.

Исполнителю к Коммерческому предложению необходимо приложить следующие документы:

    - Копию (-ии) Лицензии на обращение с отходами с Перечнем, в котором указаны

отходы, образующиеся в ходе работ (заверяются печатью и подписью Исполнителя).

    - Копии действующих в 2021г. договоров с подрядными организациями,

подтверждающих соответствие природоохранным требованиям по сбору, транспортированию и обезвреживанию/утилизации отходов, образовавшихся в ходе выполнения заявленных работ. Копии  Лицензии подрядных организаций на право обращения с отходами с приложением Перечней отходов, разрешенных  для обезвреживания/утилизации (заверяются печатью и подписью Исполнителя).

    - Документы, подтверждающие членство исполнителя в СРО.

    - Расчеты стоимости единичной работы по каждому виду работ, оформленные в виде

Смет. Стоимость работ по обращению с отходами может быть включена в сметную стоимость по единичной работе, либо оформлена отдельной сметой.

    - Расценки на проведение аварийных работ оформленные в виде Прейскуранта цен

    - Рекомендательные письма (не менее 3-х), подтверждающие опыт аналогичной

работы в г. Москве.

    - Справку, подтверждающую опыт работы Исполнителя на аналогичных ЛОС.

    - Балансовую Справку о наличии у Исполнителя достаточного количества

специальной техники и оборудования (илосос, каналоочистительная машина и пр.).

    - Гарантийное письмо о предоставлении пакета экологической документации до

подписания Актов выполненных работ по каждому этапу (виду) работ.

    - Гарантийные письма по п.п. 4.2.11.-4.2.17.

    - Санитарно-эпидемиологические заключения, гигиенические сертификаты и

инструкции по применению хим. реагентов, фильтрующей загрузки, предполагаемых к использованию (заверяются печатью и подписью Исполнителя).

  - Дополнительные требования к оформлению Коммерческого предложения.

    - В Коммерческом предложении обязательно указываются:

      - общая стоимость работ за год.

      - стоимости единичной работы по каждому виду регламентных работ (Сметы).

      - расценки на проведение аварийных работ оформленные в виде Прейскуранта цен по следующей форме:

| № п.п. | Вид аварийных работ | - Ед. измерения | Стоимость за единицу работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фекальная канализация (внутренняя, дворовая) |  |  |
|  | Подача аварийной машины на объект | 1 |  |
|  | Аварийные работы на внутреннем участке сети (пробивка засоров, промывка, очистка сетей каналоочистительной машиной), D до 150 мм. | погонный метр |  |
|  | Аварийные работы на внешнем участке сети (пробивка засоров, перекачка осадка с использованием илососа) | 1 колодец | Пробивка- Илосос- |
|  | Ливневая канализационная сеть |  |  |
|  | Подача аварийной машины на объект | 1 |  |
|  | Аварийные работы на внутреннем участке сети (пробивка засоров, промывка, очистка сетей каналоочистительной машиной), D до 150 мм. | погонный метр |  |
|  | Аварийные работы на внешнем участке сети (пробивка засоров, промывка, очистка сетей каналоочистительной машиной), D до 150 мм. | погонный метр |  |
|  |  | 1 трап |  |
|  | Жировая канализационная сеть |  |  |
|  | Подача аварийной машины на объект | 1 |  |
|  | Аварийные работы по промывке, очистке сетей, откачке осадка в том числе: |  |  |
|  | с использованием каналоочистительной машины | погонный метр |  |
|  | с использованием каналоочистительной машины + химические реагенты | погонный метр |  |
|  | с использованием парогенератора | погонный метр |  |
|  | использование илососа | 1 машина / ездка |  |
|  | по запросу от ОПТК - оформление документов, подтверждающих утилизацию | - услуга |  |

*Уборка места проведения аварийной работы.

*В случаи повреждения оборудования Заказчика, полное восстановление и ввод в эксплуатацию.

контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

? в Коммерческом предложении расценки на аварийные работы указываются в виде Прейскуранта цен.